[bookmark: _GoBack]В связи с анализом происшествий при использовании газа в быту и приближение отопительного сезона, информируем:
О необходимости проверки тяги в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с марта по май), в том числе при изменении температурного режима. В случае наличия фактов, предусмотренных подпунктами: 
«а» - величины разрежения в дымовом канале, присоединенном к газоиспользующему оборудованию, менее нормативной, что подтверждается актом обследования, указанным в пункте 12(1) Правил 410, и (или) неоднократное прекращение подачи газа на газоиспользующее оборудование по причине срабатывания автоматических устройств, контролирующих состояние отсутствия (обратной тяги) и 
«б» - величины воздухообмена в помещении, с установленным газоиспользующим оборудованием при закрытых окнах и дверях, менее нормативной (проектной) величины, приведенной к погодным условиям на момент определения, что подтверждается актом обследования, указанным в пункте 12(1) правил 410 пункта 77, организация, осуществляющая проверку, обязана незамедлительно уведомить о наличии угрозы заказчика, АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ГЖИ;
В случае необходимости замены внутридомового(внутриквартирного) газоиспользующего оборудования, необходимо привлекать для данных работ специализированную организацию. Самовольное (несанкционированное) подключение, то есть осуществление без привлечения исполнителя (специализированной организации) и (или) без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, являются основанием для приостановления подачи газа, согласно пункта 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденного постановлением Правительства Российской федерации от 14 мая 2013 г № 410(далее «Правила № 410);
О важности уведомления АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 16 в случае перехода права собственности между предыдущими и последующими владельцами жилых помещений. Необходимо предыдущим собственникам жилых помещений расторгнуть договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового(внутриквартирного) газового оборудования, а последующим владельцам заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, а также пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту;
Согласно п. 43 «Правил № 410» заказчик обязан осуществлять ежегодное техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с учетом минимального перечня услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудовании в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренного приложением к настоящим Правилам. При этом первое техническое обслуживание должно быть проведено в течение 12 месяцев с даты заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении), далее - 1 раз в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания;
Особое внимание необходимо уделять проверке работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключать подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, в случае неисправности автоматики безопасности, необходимо незамедлительно обратиться в специализированную организацию.
