Приложение 2 к Порядку (Плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края

Блок-схемы действий ответственных лиц по локализации и ликвидации аварийной ситуации

Первичный источник информации об аварийной ситуации

Оказание содействия во взаимодействии с смежными сетевыми организациями

оперативные службы

Оперативно диспетчерский персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации

извещает об обнаружении ...

Главный инженер теплоснабжающей  организации

ЕДДС

муниципального образования

Отдел по вопросам жизнеобеспечения

моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации

анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям

прибывает на место аварийной ситуации

Заместитель главы муниципального образования

оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования

организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации

руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады

информирует о результатах моделирования

Специалисты Отдела жизнеобеспечения

по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации

прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)

фиксирует показатели в оперативном журнале

через организации, управляющие многоквартирными домами и муниципальный центр управления

Руководитель работ

уточняет порядок взаимодействия и осуществляет всесторонний мониторинг

при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду

обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов

направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой

Оказывает содействие во взаимодействии организациями управляющими многоквартирными домами.

создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам, взаимодействует со специалистами отдела ЖКХ, транспорта, связи в  части оказания содействия

через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей